Опросный лист для поставки блочного теплового пункта для отопления, горячего водоснабжения

| Сведения о заказчике |
| --- |
| Организация (предприятие) |  |
| Адрес E-mail |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество и должность лица, заполнившего опросный лист |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактный факс |  |
| Наименование и адрес объекта |  |
| Тепловые нагрузки (Гкал/час): |
| на отопление |  |
| на горячее водоснабжение |  |
| Греющая среда (указать название: вода, пар) |  |
| Температурный график тепловой сети, º С 150/70; 130/70; 105/70; 95/70 или др. |  |
| Давление в подающей линии, МПа |  |
| Давление в обратной линии, МПа |  |
| Система отопления (указать -независимая или зависимая с элеваторным узлом или насосами смешения) |  |
| Статическое давление системы отопления относительно БТП, м вод. ст. |  |
| Система ГВС (указать открытая, или параллельная или двухступенчатая смешанная) |  |
| Температура горячей воды, º С |  |
| Давление на вводе водопровода, МПа |  |
| Наличие циркуляции в системе ГВС (да/нет) |  |
| Дополнительные сведения (указать да или нет) |
| Установка прибора учёта тепловой энергии |  |
| Автоматич. регулирование в сист. отопления |  |
| Автоматическое снижение расхода тепла на отопление в «нерабочее» время |  |
| Автоматич. поддержание температ. гор. воды |  |
| Автоматическое отключение циркуляционных насосов ГВС по времени |  |
| Габариты помещения для установки БТП, м |  |
| Минимальные габариты проёмов для доставки БТП к месту установки, м |  |

##### Заполненные опросные листы направляются в отдел продаж.

ООО «Этон-Энерго»,

125414, г.Москва, ул.Клинская, д.8, стр.1

Тел./ф: (495) 772-79-75

e-mail: eton-energo@yandex.ru

http://www.этон-энерго.рф